激光磁场理疗仪参数要求

一、基础系统要求

- 冷却系统：采用液冷系统，支持长时间工作。

- 操作显示：配备液晶触摸屏。

- 支臂功能：可灵活调节。

- 运行模式：支持连续运行。

二、激光相关参数

- 激光分布：≥3个输出口

- 激光波长：650nm，允差±10%。

- 输出功率：3-6mW，输出方式为连续输出。

三、磁疗相关参数

- 磁感应强度：最大值6 T

- 治疗强度：0～100%可调，步进1%。

四、系统控制参数

- 脉冲宽度：100μs，允差±10%。

- 系统设置：可设置提示音、日期、时间，进行亮度调节和音量调节

- 磁疗时间和激光时间科手动灵活设置

五、治疗模式

支持自动模式和手动模式两种治疗模式。